九龙坡区城市供水事故灾难应急预案

1总则

1.1编制目的

为加强我区供水管理和处置工作，有效预防、及时控制、妥善处置城市供水事故灾难，保障国家财产和人民群众生命安全，维护社会稳定，特制定本预案。

1.2工作原则

遵循预防为主、防救结合、常备不懈的方针，坚持集中领导、统一指挥、分级负责、联动协调、运转高效、科学处置的原则。

1.3编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《建设部城市供水系统重大事故应急预案》《重庆市城市供水节水管理条例》《重庆市突发事件应对条例》《重庆市突发公共事件总体应对预案》《重庆市城市管理局突发事件应急预案》《重庆市城市供水事故灾难应急预案》《重庆市九龙坡区突发公共事件总体应急预案》等有关法律法规和文件，编制本预案。

1.4适用范围

本预案适用于我区行政区域内因发生突发事件导致城市供水系统出现事故和险情的应急处置。

我区可能发生的供水突发事件主要包括：

（1）城市水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性等物质污染；

（2）洪涝、滑坡等灾害导致取水受阻，泵站及加压设施淹没，机电设备损毁；

（3）消毒、输配电、净水构筑物等设施设备发生火灾、爆炸、倒塌、严重泄漏事故；

（4）城市主要输供水干管、配水系统管网发生大面积爆管或突发灾害影响大面积区域供水；

（5）调度、自动控制、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏导致停水，或传染性疾病爆发；

（6）其他原因导致水厂停产、供水区域减压等。

1.5 预案体系

本预案为《重庆市九龙坡区突发事故灾难应急预案》的专项应急预案，上与《重庆市九龙坡区突发事故灾难应急预案》和《重庆市城市供水事故灾难应急预案》相衔接，下与涉及城市供水事故灾难的各镇人民政府、街道办事处、园区（平台公司）、企业应急预案相衔接。

重庆市九龙坡区

突发事故灾难应急预案

重庆市城市供水事故

灾难应急预案

重庆市九龙坡

城市供水事故灾难应急预案

园区（平台公司）应急预案

各镇人民政府应急预案

街道办事处应急预案

城市供水企业应急预案

1.6我区供水行业总体状况

我区内城市水厂共2个，分别为：市自来水公司和尚山水厂,设计处理能力35万吨/天，主要服务我区杨家坪片区、石桥铺片区，服务人口约100万人，目前实际供水量约28万吨/天；高新区自来水分公司西彭水厂，设计处理能力7万吨/天，服务我区西彭镇、陶家镇，服务人口近20万人，目前实际供水量约4万吨/天。同时，大渡口区丰收坝水厂承担向我区巴国城、二郎、华龙大道、华福大道、华岩片区部分区域以及铜罐驿镇供水任务，日供水量约8万立方米。沙坪坝区沙坪坝水厂承担向我区华岩片区供水任务，日供水量约5万立方米。

1.7事故分级

根据事故性质、伤亡情况、经济损失或可能造成的后果及影响范围等因素，将城市供水事故分为一般供水事故、较大供水事故、重大供水事故和特别重大供水事故四个等级。

1.7.1一般城市供水事故

凡符合下列情形之一的，为一般城市供水事故：

（1）造成1-2人死亡、1-9人重伤，或100-500万元直接经济损失；

（2）由于城市供水水质污染造成中毒事故，一次性中毒发病人数在30-99人，未出现死亡病例；

（3）造成1万-5万人连续停水24小时以上。

1.7.2较大城市供水事故

凡符合以下情形之一的，为较大城市供水事故：

（1）造成3-9人死亡、10-49人重伤，或500万-5000万元直接经济损失；

（2）由于城市供水水质污染造成中毒事故，一次性中毒发病人数超过100人或出现死亡病例；

（3）造成5万-30万人或30%-50%供水区域连续停水24小时以上。

1.7.3重大城市供水事故

凡符合以下情形之一的，为重大城市供水事故：

（1）造成10-29人死亡、50-99人重伤，或5000万元-1亿元直接经济损失；

（2）由于城市供水水质污染造成中毒事故，一次性中毒发病人数超过100人并出现死亡病例，或出现10例以上死亡病例；

（3）造成30万-80万人或50%以上供水区域连续停水24小时以上。

1.7.4特别重大城市供水事故

凡符合以下情形之一的，为特别重大城市供水事故：

（1）造成30人以上死亡、100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；

（2）由于城市供水水质污染造成特别严重中毒事故，社会影响特别严重或国务院认为需要由国务院或国务院授权有关部门处置的；

（3）造成80万人以上连续停水24小时以上。

2应急组织机构与职责

2.1 应急救援组织指挥机构

在区减灾委的统一领导下，在区减灾委办公室的统筹协调下，开展城镇供水事故应急管理和处置工作。区减灾委下设区城镇供水事故灾难应急救援指挥部（以下简称区应急救援指挥部），由区政府分管副区长担任指挥长，区政府办公室联系副主任以及区应急管理局、区城市管理局、区公安分局、相关街镇主要负责人任副指挥长，成员由区融媒体中心、区民政局、区财政局、区生态环境局、区交通局、区城市管理局、区住房和城乡建设委、区农业农村委、区卫生健康委、区消防救援支队、属地各镇人民政府、街道办事处、园区（平台公司）、各城市供水企业等有关部门负责人担任。办公室下设在区城市管理局。

2.2主要成员单位工作职责

区城市管理局：负责区应急救援指挥部办公室日常工作；负责牵头组织事故抢险救援；组织专家组制定救援技术方案和措施；调集相关专业救援队伍、专业应急装备和器材参与救援；按照有关规定参与开展事故调查工作；负责组织环卫、绿化车辆进行应急保供。

区应急管理局：负责指导、参与、协调应急救援工作；按照有关规定牵头组织事故调查工作；负责预警信息发布工作。

区公安分局：参与抢险救援，组织事故可能危及区域内人员疏散撤离；实施危险区域安全警戒和人员撤离区域的治安管理；实施事故区域周边道路交通管制，保障救援道路畅通；维护社会稳定；参与事故调查处理。

区消防救援支队：组织消防车辆进行应急保供。

区融媒体中心：负责统筹指导新闻通稿的起草，组织新闻发布，正确引导媒体和公众舆论；做好现场新闻媒体接待和服务工作。

区民政局：参与抢险救援，负责救灾物资准备，协调当地街镇做好疏散群众的临时安置，配合做好善后处置工作。

区财政局：负责应急经费保障。

区生态环境局：负责制定水源污染事故的应急处置方案，做好城市供水事故处置过程中污染态势的实时监控，参与水源污染事故原因调查。

区交通局：负责为城市供水事故中群众疏散提供交通运输保障。

区住房和城乡建设委：负责组织协调物业单位配合做好应急保供工作。

区农业农村委：负责农村供水灾难应急事故的协调处置。

区卫生健康委：参与抢险救援，负责组织区有关医疗单位对受伤人员实施救治，最大程度减少伤亡、伤残；负责城市供水事故的水质卫生监控。

事发地街镇、园区：在城市供水事故发生后，组织调动各类应急资源进行应急抢险，实施先期应急处置；牵头事故的善后处置工作，为事故抢险救援及调查提供后勤保障。

城市供水事故发生企业：第一时间组织开展抢险救援，抢救受伤人员，疏散周边人员，防止事态扩大；及时向有关部门报告，保护事故现场，配合事故调查；负责应急保供工作。

3预防、预警事故报告

3.1预防

区城管局和供水企业按照“预防为主，安全第一”的理念，加强对供水安全隐患的排查，收集整治事故险情的有关信息，加大对重点危险源的检查力度，做好日常预防和应急准备。区城管局要规范和完善以预防为主的日常监督检查管理机制，力争使城市供水事故“早预防、早发现、早报告、早处置”，避免和减少供水事故的发生。各供水企业要进一步细化城市供水事故应急预案。

3.2预警

3.2.1预警分级

按照事故可能造成的伤亡情况或可能造成的严重后果，将城市供水事故预警信息分为：一般预警（Ⅳ级）、较大预警（Ⅲ级）、重大预警（Ⅱ级）、特别重大预警（Ⅰ 级）。

一般预警（Ⅳ级）：存在安全隐患，可能造成或引发一般城市供水事故的；或事故已经发生，可能进一步扩大影响的。

较大预警（Ⅲ级）：情况比较紧急，可能造成或引发较大城市供水事故的；或事故已经发生，可能进一步扩大影响的，造成多人受伤、财产损失的。

重大预警（Ⅱ级）：情况紧急，可能造成或引发重大城市供水事故的；或事故已经发生，可能进一步扩大影响，造成更多人员伤亡、财产损失或需紧急转移安置人员的。

特别重大预警（Ⅰ 级）：情况紧急，可能造成或引发特别重大城市供水事故的；或事故已经发生，可能进一步扩大影响，造成更多人员伤亡、财产损失的；或因供水事故造成大面积水灾和交通瘫痪等情形，需要大规模紧急转移安置人员的。

3.2.2预警发布

我区负责一般（Ⅳ级）以及较大（Ⅲ级）预警信息发布工作。其中：一般（Ⅳ级）预警信息由区应急管理局负责发布，较大（Ⅲ级）预警信息由区应急管理局报经区政府批准后发布。预警信息发布平台可选择区政府公众信息网、九龙报等。

3.3事故报告

利用现有的110、119、120、122等报警资源，实行联动报警。发生城市供水事故后，事故单位或知情者可以拨打12319市政服务热线、供水企业或区城管局值班电话报警。有关单位接警后要立即对事故情况进行初步核实，并立即向区应急管理局报告，报告内容包括事故发生单位、时间、地点、伤亡情况以及初步判断事故原因等情况。

4应急响应

4.1先期处置

各单位、街镇、有关供水企业在接到城市供水事故报告后，应立即启动本级预案，及时采取应急措施，组织力量进行先期抢险救援。严格按照“以人为本、抢险先救人”的原则，全力救治伤员，控制事态发展，防止次生、衍生事故发生。

4.2扩大应急

随着处置工作的推进，事态难以控制或有扩大的趋势，需调集更多力量参与处置时，现场指挥部应及时报告区应急管理局，由区应急管理局调集应急处置力量赶赴现场。现场所有应急力量由现场指挥部统一指挥。

4.3现场处置

4.3.1成立现场指挥部

现场指挥部指挥长、副指挥长及成员单位赶赴现场后，第一时间成立现场指挥部，负责现场处置工作。其中：一般城市供水事故现场指挥部指挥长可由区政府指定的区应急救援指挥部副指挥长兼任。

4.3.2现场指挥部构成及职责

现场指挥部根据工作需要，成立综合协调组、现场救援组、安全保卫组、新闻报道组、善后处置组、评估调查组等。

（1）综合协调组：由区应急管理局牵头，区城管局、事发地街镇组成。负责传达现场指挥部有关指示；收集报送应急处置工作开展情况；组织协调、有效开展应急处置工作；完成指挥部交办的其他任务。

（2）抢险救援组：由区城管局牵头，区公安分局、区应急管理局、区农业农村委、事发地街镇以及专业抢险救援队伍组成。负责勘查、研究事故现场情况，提出事故或险情处置建议意见和抢险救援技术方案；组织、调集抢险救援所需器材、物资和队伍，迅速有效、安全可靠地开展抢险救援工作。

（3）医疗救治组：由区卫健委牵头，区级医院和事发地周边街镇医疗机构组成。负责对事发现场受伤人员进行现场急救，将受伤人员送医院抢救，对受伤人员提供医疗支持，尽最大努力减少人员伤亡。

（4）安全保卫组:由区公安分局牵头，有关警种和事发街镇派出所组成。负责组织公安民警及当地有关人员设置警戒区，保护现场财产安全，控制事故现场及周边地区、道路，组织人员、车辆有序疏散，保障抢险救援工作正常开展和社会秩序稳定。

（5）新闻报道组：由区融媒体中心牵头，有关单位派人员参加。负责现场各类媒体管理，搞好舆论引导；负责新闻通稿撰写和新闻发布等。

（6）善后处置组：由事发地街镇牵头，区民政局以及事发单位、主管部门组成。负责做好事故灾难中伤亡人员的赔付、安抚工作；协助有关部门开展调查取证后恢复事故灾难现场社会秩序。

（7）后勤保障组：由事发地街镇牵头，区民政局、区交通局、区财政局组成。负责抢险救援及事故调查工作人员生活保障、食宿安排等后勤保障服务，提供必要的办公用品和交通通信工具、器材以及急需的抢险救援器材与物资。

（8）事故调查组：由区应急管理局牵头，区城管局、区公安分局及涉及到的有关部门和专家组成。负责勘查事故灾难现场，对事故灾难原因、财产损失、人员伤亡等情况进行调查取证，查明原因，撰写调查报告。

4.4处置信息报告

报告分为初报、续报和总结报告三类。发生一般、较大供水事故后，事发街镇应当在发现或得知情况后2小时内向区政府初报情况。在现场处置期间，现场指挥部应当每天不少于1次向区政府续报应急处置信息。事故发生之日起60日内，现场指挥部应提交事故调查报告。

4.5安全防护

4.5.1应急处置人员安全防护

参加应急处置的有关单位要制定应急处置人员的安全防护措施，发放安全装备，明确安全防护注意事项。

4.5.2群众安全防护

在发生氯气、盐酸泄漏或制水厂水池垮塌等可能危害群众生命财产安全事故时，现场指挥部要根据事故类别和影响范围，确定疏散群众数量和安全防护范围，由事发地街镇组织疏散转移。

4.6信息发布

按照及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律的原则，按规定通过新闻媒体发布事故灾难及抢险救援情况，具体按照《重庆市突发公共事件新闻报告应急管理局法》《重庆市突发公共事件新闻发布应急预案》执行。

4.7应急结束

一般、较大城市供水事故应急处置结束后，现场指挥部向区政府报告，由区政府宣布应急结束，参加应急处置的人员、装备等撤离事故灾难现场，事发地街镇对事故灾难现场转入善后处置工作。

5后期处置

5.1善后处置

由事发地街镇牵头，事故责任单位及有关部门、有关单位按照国家相关政策，做好伤员救治、遇难人员赔付和事故伤亡人员家属安抚工作，尽快恢复生产生活秩序，保障群众正常供水。

5.2调查和评估

区政府成立事故调查小组负责调查。

6保障措施

6.1通信信息保障

参与城市供水事故应急处置的有关单位到达事故现场后，要立即与现场指挥部联系，确定一名主要负责人和联络员，并将通信电话纳入事故应急处置信息网络，保证24小时畅通。

6.2交通运输保障

城市供水事故发生后，区公安分局、区交通局要组织力量加强应急交通运输体系的保障，可根据应急处置工作需要，开设应急专用“绿色通道”，实行交通管制，为应急处置工作提供快速、高效、畅通的交通运输保障。

6.3医疗卫生保障

区卫健委按照医疗卫生保障应急处置要求，根据事故登记，以“分级救治”为原则，迅速组织有关单位赶赴事故现场实施医疗救治。

6.4治安保障

区公安分局要加强对城市供水事故灾难现场的治安管理和交通管理，设立必要的警戒区，维护现场秩序，严厉打击趁火打劫、造谣惑众和制造事端等各类违法犯罪行为，加强对重点区域、地点、场所、物资设备和人员的防范保护工作。

6.5救援力量保障

区城管局要组建城市供水事故灾难应急救援专家组，为城市供水事故应急救援提供专业技术支持。同时整合各供水企业应急救援力量，组建专业应急救援队伍。必要时应联系和协调市级供水主管部门，申请更多救援人员和装备支持。

6.6装备及物资保障

参加应急救援的有关部门和单位应配备相应的应急设施设备和抢险、勘察器材，保证应急救援工作需要。

6.7救援资金保障

全区各级部门要建立应急专项资金，保障救援演练、救援专用设备和救援工作必要经费。

6.8责任追究

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》以及《安全生产行政责任追究暂行规定》，有关部门应对以下行为的单位和个人追究责任。

（1）对城市供水事故和险情信息迟报、漏报、谎报、瞒报的；

（2）拒不执行现场指挥部指令，延误应急抢险工作造成严重后果的；

（3）在人员救助、物资调配、事故调查、现场秩序维护方面，不配合、不支持，严重影响和干扰应急救援工作的；

（4）其他影响应急救援工作的情形。

7宣传培训和演练

7.1宣传

全区各级各部门要向社会公布和宣传城市供水事故报警电话，要利用大众传媒、互联网等宣传供水安全法规和预防、避险、自救、互救等常识，提高广大群众的安全自救防护能力。

7.2培训

有关部门和单位要定期组织本部门、本单位人员参加应急救援业务培训，熟悉应急预案的程序和要求，做好物资储备和各项应急准备工作。

7.3演练

各级部门和单位要根据本预案要求，制定和细化各类供水突发事故的应急处置方案，要定期组织开展城市供水事故应急救援实战演习，总结经验，逐步完善预案的可操作性；锻炼队伍，提高应急处置实战能力。

8附则

8.1预案管理

本预案自公布之日起实施。

区城管局负责本预案的修订和解释。

8.2城市供水定义

本预案所称城市供水是指：城市自来水企业和企业自建设施供水单位，以公共或自建供水管道及其附属设施向本单位和城市居民提供生活、生产和其他各项用水。

重庆市九龙坡区城市管理局办公室          2022年1月18日印发